打

造

世

界

一

流

·

为

中

华

民

族

骄

傲

西

安

华

傲

承

载

我

们

的

梦

想

水

、

电

、

气

测

试

仪

器

通讯电缆故障全自动综合测试仪

脉冲反射和智能电桥技术完美结合

华 傲 技 术

HUAAO TECHNIQUE

T-80

T-80通讯电缆故障测试仪采用国际先进的电子测量技术，综合了脉冲反射原理，智能电桥测试原理和先进的单片机技术。具有脉冲反射和智能电桥两种测试方法，适用于测量市话铅皮电缆、全塑电缆、用户皮线的断线、混线、地气、绝缘不良、接触不良等故障的精确位置。是从事线路维护和施工者的得力助手。

仪器特点

- 结合了脉冲反射测试法和智能电桥测试法，可以测试断线、混线、绝缘不良等各种类型的故障。

- 具有自动测试功能，只需按动一次按键，故障点即可找到。

- 保留有手动测试功能。

- 采用中文菜单技术，易于掌握和使用。

- 具有兆欧表和欧姆表功能，能够测试绝缘电阻和环路电阻。

- 可以永久保存10个测试波形，关机后不丢失，部分替代打印机功能。

- 采用自动增益和自动阻抗平衡技术，替代繁琐的电位器调节。

- 液晶显示屏具有背光功能，即使在晚上也能进行测试。

- 采用可充电锂电池，智能充电，无需值守。

- 体积小，重量轻，便于携带。

仪器指标

脉冲测试法

最大量程8km，根据电缆长度

选择量程。

测试盲区：0m

测试精度：量程小于2km时为1m

量程大于2km时为8m

脉冲宽度：80ns-10μs自动调节        连续工作时间5小时

阻抗平衡自动调节                   体积：230×160×110 mm3

增益调节：自动和手动相结合         重量：2kg

使用温度：-15℃－50℃

电桥测试法

能够测试绝缘不良电阻最大值100МΩ

测试精度：±1%×电缆全长

测试电缆最大长度：9999m

分三段输入，输入线径0.3mm-0.99mm

西安华傲通讯技术有限责任公司

地址：西安市电子城电子西街3号西京国际电气中心11层

电话：营销中心：029－88239361/ 029－88239360    手机：13709116095

技术支持部：029－68687220   维修中心：029－68687229

邮编：710065